湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2023121201
项目名称: 教师办公室安装插座工程项目
采购内容：安装插座工程
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二三年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  教师办公室安装插座工程项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件

供应商营业执照复印件

报 价 一 览 表

项目名称：    教师办公室安装插座工程项目      

项目编号：    ZJJT2023121201                  

为解决教师办公需求，需在教师办公室安装插座，共需489个，所需材料预计如下：
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	暗装五孔插座
	德力西
	462
	个
	
	
	

	2
	明装五孔插座
	德力西
	27
	个
	
	
	

	3
	BVR电线
	4平方、德力西
	26
	卷
	
	
	

	4
	双色电线
	1.5平方、德力西
	13
	卷
	
	
	

	5
	半圆地槽
	白色、50X15
	154
	米
	
	
	

	6
	PVC线槽
	3.0
	505
	米
	
	
	

	7
	PVC联塑线管
	16
	30
	根
	
	
	

	8
	直接
	
	50
	个
	
	
	

	9
	电动钢钉铆枪
	
	1
	把
	
	
	

	10
	排钉
	15--18
	30
	盒
	
	
	

	11
	黑色石膏板螺丝钉
	2.3公分
	4
	盒
	
	
	

	12
	膨胀管（绿色）
	6号
	3
	盒
	
	
	

	13
	绝缘胶布（红、兰）
	
	30
	卷
	
	
	

	14
	木开孔器
	16号
	3
	个
	
	
	

	15
	合金开孔器
	16号
	3
	个
	
	
	

	16
	小砂轮切割片
	
	10
	片
	
	
	

	17
	瓷白胶
	
	14
	支
	
	
	

	18
	胶枪
	
	1
	把
	
	
	

	说明：本项目为施工项目而非单一的货物采购项目，所列清单为完成施工的预计清单，最终需安装完成489个插座并能正常使用，供应商所报价格需包含安装施工等一切费用，中标后采购人将不再额外支付其他费用，施工完成后本清单所包含工具及未使用完的耗材需交还采购人。

	总 报 价
	小写：

大写：


技术、服务要求
1.报价要求

（1）供应商报价时应考虑本项目的实际情况，对可能涉及的办理与该项目相关的各种手续费及人工费，机械费、运输费、材料费、安装费、装卸费、搬运费、质量保修费、中标服务费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应包含以上全部工作所需的一切费用，应提供项目详细投入成本清单及报价明细。

（2）供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等风险均由其自身承担，采购人不承担项目报价金额外的任何费用。

2.服务要求

对采购清单中的内容进行拆卸，装车，卸车，搬运，安装等服务，运送到采购人指定的地点，符合采购人要求。

3.设备要求：供应商拟投入的设备为自有或租赁，拟投入设备数量最低限度要求应满足在正常合同履约期限内完成整个建设项目。

4.合同履行期限：7日历天
5.服务地点：湖北汉江技师学院。

6.质量目标：合格，符合行业现行规范标准。

7.安全目标：安全生产责任零事故。

8.项目验收：供应商在验收前必须递交书面的验收方案，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。

9.缺陷责任期：12个月，自项目竣工验收之日起计算。在保修期限内发生的质量缺陷，由承包人负责修复。承包人不能进行修复的，由发包人负责组织修复，修复所产生的相关费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

10.付款方式：双方签订合同时另行约定。

法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日
