湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2024030501
项目名称: 机器人竞赛实训室布置项目
采购内容：实训室布置
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二四年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  机器人竞赛实训室布置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件

供应商营业执照复印件

机器人竞赛室布置说明
机器人竞赛室布置需封闭实训楼4楼407室，同时通380V电源、加装门。
具体房间（8米×8米）如下图：

[image: image1.jpg]



设备图：（5米×2米）
[image: image2.jpg]



报 价 一 览 表

项目名称：    机器人竞赛实训室布置项目      

项目编号：    ZJJT2024011101                  

	序号
	项目名称
	施工工艺
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	隔墙轻钢龙骨
	1、75型国标加厚轻钢龙骨，38穿心骨，卡骨等
	平方
	26.12
	
	
	

	2
	欧松板基层
	1、10mm欧松板；2、35自攻钉固定
	平方
	52.20
	
	
	

	3
	石膏板面层
	1、9.5mm纸面石膏板；2、35自攻钉固定
	平方
	52.20
	
	
	

	4
	墙面乳胶漆
	1、刮腻子两遍，打磨；2、刷立邦白色乳胶漆两遍
	平方
	52.20
	
	
	

	5
	定制钢质双开门
	1、1.5mm厚镀锌钢板门框，1.2mm厚镀锌钢板门页，喷涂防锈底漆，金属面漆；2、五金配件、安装。
	平方
	5.25
	
	
	

	6
	明装3p空开（380V）
	3p正泰开关+明装盒，总开带漏电保护（32A/3+163A/1）
	套
	4.00
	
	
	

	7
	明装5孔插座（220V）
	人民电器
	个
	3.00
	
	
	

	8
	4平方电线
	4平方多股铜线（广州珠江），一回路结至楼层动力箱。
	米
	160.00
	
	
	

	9
	线槽及辅材
	联塑24*14，PVC助燃线槽及安装
	米
	80.00
	
	
	

	10
	脚手架
	脚手架租凭、搭、拆、搬、运等
	项
	1.00
	
	
	

	11
	运输及搬运
	所有材料搬、运上楼费
	项
	1.00
	
	
	

	12
	成品保护
	墙、地面、成品保护
	项
	1.00
	
	
	

	总 报 价
	小写：

大写：


技术、服务要求
1.报价要求

（1）供应商报价时应考虑本项目的实际情况，对可能涉及的办理与该项目相关的各种手续费及人工费，机械费、运输费、材料费、安装费、装卸费、搬运费、质量保修费、中标服务费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应包含以上全部工作所需的一切费用，应提供项目详细投入成本清单及报价明细。

（2）供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等风险均由其自身承担，采购人不承担项目报价金额外的任何费用。

2.服务要求

对采购清单中的内容进行拆卸，装车，卸车，搬运，安装等服务，运送到采购人指定的地点，符合采购人要求。

3.设备要求：供应商拟投入的设备为自有或租赁，拟投入设备数量最低限度要求应满足在正常合同履约期限内完成整个建设项目。

4.合同履行期限：7日历天
5.服务地点：湖北汉江技师学院。

6.质量目标：合格，符合行业现行规范标准。

7.安全目标：安全生产责任零事故。

8.项目验收：供应商在验收前必须递交书面的验收方案，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。

9.缺陷责任期：12个月，自项目竣工验收之日起计算。在保修期限内发生的质量缺陷，由承包人负责修复。承包人不能进行修复的，由发包人负责组织修复，修复所产生的相关费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

10.付款方式：双方签订合同时另行约定。

法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日

