湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2024041501
项目名称: 2024年上半年水电耗材采购项目
采购内容：水电耗材
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二四年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  2024年上半年水电耗材采购项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件

供应商营业执照复印件

报 价 一 览 表

项目名称：    2024年上半年水电耗材采购项目      

项目编号：    ZJJT2024041501                  

	序号
	名称型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	立新明装 25大便延时阀
	只
	30
	
	
	

	2
	洁冠黄铜明装中体15小便阀
	只
	30
	
	
	

	3
	6v小便感应器
	个
	20
	
	
	

	4
	15全铜电磁阀6v
	个
	20
	
	
	

	5
	喑盒尼龙撑杆修复器
	支
	100
	
	
	

	6
	小器鬼600*600平板灯
	只
	20
	
	
	

	7
	多功能钢制麻花钻头(3—8mm 每套3支装)
	套
	2
	
	
	

	8
	一字小测电笔（长12.5公分）
	支
	12
	
	
	

	9
	德力西明装5孔插座
	只
	30
	
	
	

	10
	德力西86型暗装五孔插座
	只
	50
	
	
	

	11
	绿锋人体感应控制器F1890D
	只
	20
	
	
	

	12
	得力电工剪刀
	把
	3
	
	
	

	13
	雷土18WLED贴片灯
	片
	50
	
	
	

	14
	上匠工具套装(20件)
	套
	1
	
	
	

	15
	人体感应开关220V模块(办公楼路灯)
	套
	20
	
	
	

	16
	20mm长头记号笔(红、蓝、 黑混装)
	支
	10
	
	
	

	17
	汇迈LED1.2米T8双端雷达感应灯管(微亮、全亮)
	支
	30
	
	
	

	18
	加厚燃气生料带
	卷
	100
	
	
	

	19
	德力西86型暗装单开关
	只
	30
	
	
	

	20
	德力西86型暗装双开关
	只
	30
	
	
	

	21
	德力西86暗装型三开关
	只
	30
	
	
	

	22
	德力西1P16A空开
	只
	12
	
	
	

	23
	德力西2P63A空开
	只
	12
	
	
	

	24
	德力西2P32A空开
	只
	24
	
	
	

	25
	德力西3P32A空开
	只
	12
	
	
	

	26
	德力西3P63A空开
	只
	12
	
	
	

	27
	九牧全铜冷热混水阀( 带圆形加厚増压花洒、软管套装)
	套
	30
	
	
	

	28
	棉线手套
	双
	300
	
	
	

	质量要求
	正品保障，提供商品常规售后

	交货期
	中标后1周内

	总 报 价
	小写：

大写：


法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日

