湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2024042204
项目名称: 2024年市技能大赛植物嫁接赛项仪器设备采购项目
采购内容：植物嫁接赛项仪器设备
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二四年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  2024年市技能大赛植物嫁接赛项仪器设备采购项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件

供应商营业执照复印件

报 价 一 览 表

项目名称：    2024年市技能大赛植物嫁接赛项仪器设备采购项目      

项目编号：    ZJJT2024042204                  

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	硝酸钙
	AR  500g
	瓶
	20
	
	
	

	2
	磷酸二氢铵 （NH4H2PO4 ）
	AR  500g
	瓶
	20
	
	
	

	3
	七水硫酸亚铁(FeSO4﹒7H2O)
	AR  500g
	瓶
	20
	
	
	

	4
	乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA)
	AR  250g
	瓶
	20
	
	
	

	5
	蒸馏水
	25kg
	桶
	20
	
	
	

	6
	玻璃烧杯
	1000ml，GG-17高硼硅玻璃，无色透明
	个
	20
	
	
	

	7
	玻璃烧杯
	500ml， GG-17高硼硅玻璃，无色透明
	个
	320
	
	
	

	8
	玻璃烧杯
	250ml， GG-17高硼硅玻璃，无色透明
	个
	180
	
	
	

	9
	玻璃烧杯
	100ml， GG-17高硼硅玻璃，无色透明
	个
	720
	
	
	

	10
	玻璃烧杯
	25ml， GG-17高硼硅玻璃，无色透明
	个
	180
	
	
	

	11
	容量瓶
	500ml，A级，高硼硅无色透明
	个
	180
	
	
	

	12
	容量瓶
	250ml，A级，高硼硅无色透明
	个
	180
	
	
	

	13
	容量瓶
	100ml，A级，高硼硅无色透明
	个
	180
	
	
	

	14
	移液管
	A级，环标刻度移液管，10ml
	根
	180
	
	
	

	15
	移液管
	A级，环标刻度移液管，5ml
	根
	180
	
	
	

	16
	移液管
	A级，环标刻度移液管，2ml
	根
	180
	
	
	

	17
	移液管
	A级，环标刻度移液管，1ml
	根
	180
	
	
	

	18
	移液管架
	耐酸碱、圆形可旋转，30孔，孔径14mm，带水盘，共四层、有机玻璃
	个
	20
	
	
	

	19
	废液缸
	1000ml，GG-17高硼硅玻璃，无色透明（替代）
	个
	20
	
	
	

	20
	废纸篓
	（带垃圾袋）
	个
	20
	
	
	

	21
	胶头滴管
	长10cm，无色透明
	个
	160
	
	
	

	22
	玻璃棒
	长250mm直径5mm，高硼硅玻璃
	根
	320
	
	
	

	23
	玻璃棒
	长300mm直径6mm，高硼硅玻璃
	根
	320
	
	
	

	24
	笼头瓶
	5升，HDPE材质，耐酸碱，白色塑料，
	个
	20
	
	
	

	25
	龙头瓶的底座
	与5升龙头瓶配套
	个
	20
	
	
	

	26
	试剂瓶
	500ml，磨砂细口，带瓶塞，棕色玻璃
	个
	20
	
	
	

	27
	试剂瓶
	500ml，磨砂细口，带瓶塞，无色玻璃
	个
	80
	
	
	

	28
	洗瓶
	500ml
	个
	80
	
	
	

	29
	天平刷
	
	个
	20
	
	
	

	30
	塑料药勺
	红色，长15cm
	个
	20
	
	
	

	31
	塑料药勺
	深黄色，长15cm
	个
	20
	
	
	

	32
	塑料药勺
	绿色，长15cm
	个
	20
	
	
	

	33
	塑料药勺
	浅黄色，长15cm
	个
	20
	
	
	

	34
	洗耳球
	中号
	个
	20
	
	
	

	35
	抹布
	
	块
	20
	
	
	

	36
	称量纸
	
	包
	20
	
	
	

	37
	滤纸
	
	包
	20
	
	
	

	38
	刀片
	飞鱼牌，双面（每盒100片）
	盒
	400
	
	
	

	39
	嫁接刀
	单面刀片
	
	400
	
	
	

	40
	10cm嫁接竹签
	1.5mm
	
	160
	
	
	

	41
	10cm嫁接竹签
	2.0mm
	
	160
	
	
	

	42
	10cm嫁接竹签
	2.5mm
	
	160
	
	
	

	43
	10cm嫁接竹签
	3.0mm
	
	160
	
	
	

	44
	磨砂纸
	细砂纸
	张
	20
	
	
	

	45
	嫁接夹
	平口、塑料、熟胶
	公斤
	10
	
	
	

	46
	搪瓷盘
	白色，25*35cm
	个
	40
	
	
	

	47
	培养皿
	
	
	40
	
	
	

	48
	手持小型喷雾器
	
	
	20
	
	
	

	49
	不锈钢平口镊子
	长度12.5cm
	把
	14
	
	
	

	50
	不锈钢杯
	直径11cm
	个
	14
	
	
	

	51
	贮水桶
	塑料、带水龙头、25升
	个
	20
	
	
	

	52
	电子分析天平
	1.输入电源：220V/5V·2.5A；2.显示方式：LCD液晶显示；3.准确度级别：I级；4.称量范围（g）：0-100g；5.分度值(mg)：0.1；6.去皮范围(g)：0-100g；7.线性误差(g)：±0.0005；8.重复性误差(g)：0.0002；9.标配砝码（g）：100
	台
	16
	
	
	带记录本

	53
	电子天平
	1.最大称量值：500g；2.重复性：±0.02g；3.可读性：0.01g；4.外部校准砝码：500g；5.供电：110-220V/50HZ
	台
	16
	
	
	带记录本

	54
	平板推车
	
	辆
	6
	
	
	

	55
	多层置物架
	
	台
	14
	
	
	

	56
	嫁接操作台
	2200*1000*750钢架壁厚1mm桌面厚2.5cm压缩面板
	个
	26
	
	
	

	57
	接后管护工作台
	1.8*0.8*0.75
	台
	7
	
	
	

	质量要求
	正品保障，提供商品常规售后

	交货期
	中标后1周内

	总 报 价
	小写：

大写：


法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日

